## Arkusz1
DZP-02-2024 Załącznik nr 1B do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy DZP-02-2024 / OFERUJEMY:
Część 1 – Zestawy do żywienia dojelitowego
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	FLOCARE ZESTAW PEG / Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. / Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni). / Zestaw zawiera: / -przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, / -zacisk do regulacji przepływu, / -zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, / - jednorazowy skalpel, / - igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. / Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet lub strzykawkami ENFIT. / Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego. / Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. / Opakowanie gwarantuje sterylność przez minimum 60 miesięcy.
	NR18	sztuka	5
	NR20	sztuka	5
2.	Strzykawka enteralna z końcówką EnFit, pojemność 60ml, końcówka umieszczona niecentrycznie, jednostronna skala, nie zawiera lateksu, PVC oraz DEHP, logo producenta umieszczone na strzykawce, jałowa, sterylizowana EO.	sztuka	200
3.	Zestaw do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta za pomocą pompy Flocare 800 (wersja do pompy). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. Kompatybilne z butelkami typu OpTri.	sztuka	200
4.	Konektor do połączenia do zestawu do żywienia EnFit ze strzykawką EnLock.	sztuka	120
5.	Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą „push” jako wymiennik istniejącego zgłębnika (typu PEG, GastroTube lub Button), wykonany z silikonu, ze znacznikiem RTG, wyposażony w port typu ENFit. Port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową. / Rozmiar: 15 CH, długość 13 cm, pojemność balonika 5-7,5 cm3	sztuka	6
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 2 - Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego / Składający się z: / - igły zewnątrzoponowej Tuohy 18G (1,3x80mm), / -cewnika wykonanego z poliamidu, 20G (0,45x0,85), długość 100 cm, zamknięty koniec, trzy otwory boczne, czytelne niebieskie znaczniki długości, całkowicie wtopione w materiał cewnika, / - tulejka założona na cewnik , ułatwia wprowadzenie go do igły Tuohy; / - łącznik do cewnika, płaski filtr, 0,2 μm, objętość wypełnienia 0,45 ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar, / - strzykawka do metody spadku oporu Perifix L.O.R 10ml	sztuka	10
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 3 – Zestawy do kaniulacji
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń Dwukanałowy 7F/20cm. Zawierający kateter dwukanałowy 7Fx20cm, distal 18G,proksymal 16G. / Zestaw zawierający: / -Prowadnik J.035”x60cm, / -Rozszerzacz 8Fx 12cm, / -Igła prosta 18Gx7 cm, / -Strzykawka 10 ml, / -Skalpel, / -Motylek z zaciskiem. / Jałowy apirogenny, nietoksyczny.	sztuka	70
2.	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń Trzykanałowy 7F,20cm. / Zawierający kateter trzykanałowy 7Fx20cm, distal 16G, middle 18G, proksymal 18G. / Zestaw zawierający: / -Prowadnik J.035”x60cm, rozszerzacz 8Fx 12cm, Igła prosta 18Gx7 cm, strzykawka 10 ml, skalpel, motylek z zaciskiem. / Jałowy apirogenny, nietoksyczny	sztuka	40
3.	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń Dwukanałowy 8F/20cm. Zawierający kateter dwukanałowy 8Fx20cm, distal 15G,proksymal 15G. Zestaw zawierający: / -Prowadnik J.035”x60cm, / -rozszerzacz 9Fx 12cm, / - Igła prosta 18Gx7 cm, / -strzykawka 10 ml, / - skalpel, / - motylek z zaciskiem. / Jałowy apirogenny, nietoksyczny	sztuka	30
4.	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń Trzykanałowy 8F,20cm. Zawierający kateter trzykanałowy 8Fx20cm, distal 15G, middle 18G, proksymal 15G. / Zestaw zawierający: / -Prowadnik J.035”x60cm, / - rozszerzacz 8Fx 12cm, / -Igła prosta 18Gx7 cm, / - strzykawka 10 ml, / -skalpel, / - motylek z zaciskiem. / Jałowy apirogenny, nietoksyczny	sztuka	30
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 4 – Zestaw do konioktomi
1.	Ratunkowy zestaw do bezpiecznej konikotomii PCK, w skład zestawu wchodzą: / -skalpel, / -strzykawka 10ml, / - igła Veressa ze wskaźnikiem (w kolorze czerwonym) na sprężynie sygnalizującym kontakt igły z tkanką, / -prowadnik do igły Veressa, / - rurka tracheostomijna z mankietem, / - mankiet niskociśnieniowy Soft-Seal z obniżoną przenikalnością dla podtlenku azotu, / - miękki elastyczny kołnierz, rozmiar 6,0 mm, / -opaska z regulacją do zamocowania rurki, / -nici nylonowe z igłą – opcjonalnie do zamocowania rurki, / -wymiennik ciepła i wilgoci Thermovent T	sztuka	5
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO					0,00

Część 5- Zestaw do wkłucia centralnego
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Zestaw do wkłucia centralnego jednorazowego użytku. / Opakowanie zawiera: / Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny oraz : / 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm 1 x pęseta plastikowa,12,5 cm 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm (barierowa) 1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwor przylepny (barierowa) 1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana) 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2 , rożowa (zapakowana) 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2 , zielona (zapakowana) 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane) 1 x igłotrzymacz, 13 cm 1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany).	sztuka	25
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 6 - Kaniule
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Kaniula dożylna. / Produkt sterylny jednorazowego użytku, wykonana z biokompatybilnego silikonowego poliuretanu, bez zawartości lateksu, łatwość wkłucia, paski kontrastujące w promieniach RTG końcowka dożylna z portem iniekcyjnym, samozamykający się korek portu, końcówka plastikowa wkładana do żyły nie może się rozwarstwiać, niepirogenna, nietoksyczna, wyposażona w skrzydełka umożliwiająca stabilne umocowanie ,korek typu Luer Loc / Rozmiary:
	24G	sztuka	2000
	22G	sztuka	2000
	20G	sztuka	1500
2.	Kaniula dożylna bezpieczna / Produkt sterylny jednorazowego użytku, wykonana z kompatybilnego silikonowego poliuretanu,paski kontrastujące w promieniach RTG, możliwość identyfikacji radiologicznej położenia kaniuli, zastawka bezzwrotna zapobiegająca wypływowi krwi, samozamykający się korek portu, bez zawartości lateksu, posiadające barwne oznakowanie portu i jednostkowym opakowaniu, łatwość wkłucia(ostra), niepirogenna, nietoksyczna / Rozmiary: / 22 G 0,9 długość 25 mm, przepływ 42 ml/min, / 20 G 1,1 długość 32 mm, przepływ 67 ml/min, / 18 G 1,3 długość 32 mm, przepływ 103 ml/min, / 17 G 1,5 długość 45 mm, przepływ 133 ml/min, / 16 G 1,8 długość 45 mm, przepływ 236 ml/min / 14 G 2,0 długość 45 mm, przepływ 270 ml/min
	22 G	sztuka	10000
	20 G	sztuka	25000
	18 G	sztuka	8000
	17 G	sztuka	600
	16 G	sztuka	50
	14 G	sztuka	50
3.	Kaniula zwykła z portem / Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych, posiadająca dodatkowy górny port do wstrzyknięć, wykonana z poliuretanu, posiadająca badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału, z którego wykonane są oferowane kaniule, elastyczna, z gładką powierzchnią, odporna na zginanie (łatwo dopasowuje się), metalowa igła z wygładzonym tylnym ostrym szlifem, elastyczne skrzydełka mocujące o skośnej płaszczyźnie dla lepszej stabilizacji kaniuli w żyle. Posiadająca minimum 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli, posiadająca zatyczkę z filtrem hydrofobowym, zabezpieczającym przed wypływaniem krwi w trakcie wkłucia, koreczek luer-lock, mechanizm uniemożliwiający samootwarcie się koreczka, nazwa producenta lub nazwa własna bezpośrednio na kaniuli. / Rozmiary:
	20 G	sztuka	1500
	22 G	sztuka	2000
	24 G	sztuka	2000
4.	Kaniula pediatryczna bez portu – BD: / Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Dostępna w następujących rozmiarach do wyboru przez zamawiającego: sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Rozmiary:
	0,7 x 24G	sztuka	1000
	0,6 x 26G	sztuka	1000
5.	Kaniula dotętnicza / Produkt sterylny j,u cewnik wykonany z PTFE bez zawartości lateksu bez PCV. Zawór odcinający suwakowo-kulkowy BD Floswitch. Skrzydełka do łatwego i bezpiecznego mocowania kaniuli za pomocą plastra oraz uszka służącego do przyszycia kaniuli do skóry / Rozmiar:
	20G1,1x45mm	sztuka	150
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 7 – Testy kontroli procesu sterylizacji oraz etykiety
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Pakiet kontrolny typu Bowie - Dick'a o parametrach 134° C- 3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12cmX12cm wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. / Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych. / Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych .	Zestaw	600
2.	Test - taśma wskaźnikowa TAS - 19 - do sterylizacji pary wodnej , nie odklejająca się podczas procesu sterylizacji, o szerokości min. 19 mm.	Rolka	60
3.	Test paskowy na parę wodną , z substancją wskaźnikową umieszczoną na całej długości testu jednoznaczna zmiana zabarwienia po sterylizacji .	opakowanie 250 szt.	80
4.	Test paskowy na plazmę chemiczny, z substancją wskaźnikową umieszczoną na długości testu ,zmiana zabarwienia po sterylizacji .	opakowanie 250 szt.	3
5.	Test biologiczny ampułka na parę wodną . / Szklana ampułka z pożywką umieszczoną w fiolce z tworzywa sztucznego z filtrem zapobiegającym skażeniu zawartości, gwarantującym wiarygodny wynik.	Opakowanie 100 szt.	3
6.	Etykieta samoprzylepna na parę wodną kompatybilną z posiadaną metkownicą.	rolka	200
7.	Czynniki sterylizacyjne H2O2 80ml/butelka	butelka 80 ml	15
8.	Test biologiczny na plazmę amp/fiolka	opakowanie / 100 szt.	1
9.	Test chemiczny – paski na plazmę – TYP -4	opakowanie / 100 szt.	3
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 8 – Papier do EKG
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Papier do EKG	rolka	238
2.	Papier do EKG Lifepack	rolka	30
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 9 - Żele do USG
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Żel do USG 0,5 l	sztuka	131
2.	Żel do USG Aquasonic 0,25L	sztuka	20
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 10 – Elektrody
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Elektroda do EKG	Opakowanie 50 szt.	162
2.	Elektroda do prób wysiłkowych	Opakowanie 50 szt.	15
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 11 – Kieliszki do leków, Szpatułki laryngologiczne, Pojemniki na igły
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Kieliszki do leków	Opakowanie 100 szt.	79
2.	Szpatułki laryngologiczne	Opakowanie 100 szt.	26
3.	Pojemnik na igły: pojemność:
	0,7 l	sztuka	70
	1 l	sztuka	100
	2 l	sztuka	150
	20 l	sztuka	4
	60 l	sztuka	4
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 12 – Ostrza do skalpela
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Ostrze wymienne do skalpela:
	„11”	Opakowanie – 100 szt.	17
	„12”	Opakowanie – 100 szt.	2
	„15”	Opakowanie – 100 szt.	6
	„18”	Opakowanie – 100 szt.	2
	„21”	Opakowanie – 100 szt.	2
	„23”	Opakowanie – 100 szt.	20
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 13 - Papier do USG
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Papier do USG:
	1. Sony Model: UPP – 110 S	rolka	12
	2. Mitsubishi Model: K61B - CE/ KP61B - CE	rolka	12
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 14 – Wkłady do podawania kontrastu do TK
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Wkłady do podawania kontrastu do TK kompatybilne ze sprzętem OPTI VANTAGE model DH (CT) nr serii: C0317B511R	sztuka	850
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 15 – Myjki do ciała
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Myjki do ciała 12x20 cm	Opakowanie 24 szt.	160
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 16 – Preparaty do mycia i dezynfekcji
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Preparat do dezynfekcji endoskopów ze zintegrowanym aktywatorem ANIOXYDE 1000LD bez zawartości formaldechydów i kwasu octowego. Zakres działania: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, sporo-i-wirusobójczy. / Przeznaczony do myjek endoskopowych. / Aktywność roztworu należy sprawdzić za pomocą pasków testowych. / Maksymalny czas trwałości przygotowanego roztworu 14dni. / Kompatybilny z endoskopami firmy: Pentax oraz Olimpus	Kanister 5 L	100
2.	Paski testowe do preparatu jw. z poz. 1.	Opakowanie 50 szt.	10
3.	Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi endoskopowych. Do stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Zakres działania – bakteriobójczy, wirusobójczy, prątkobójczy.	Kanister 5 L	1
4.	Preparat do mycia ręcznego oraz w myjkach Aniosyme Synergy. / Posiada neutralne pH, zachowuje aktywność w temperaturze do 60 st. / Środek niepieniący się, dobrze wypłukany.	kanister 5 L	18
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO					-

Część 17 – Wkłady jednorazowe, rurki sterylne
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Wkład jednorazowy 1,5 l kompatybilny ze ssakami firmy Medela	sztuka	100
2.	Rurka sterylna PCV 180 cm z końcówką kompatybilne ze sprzętem posiadanym na oddziale firmy Medela	sztuka	100
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO					-

			Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty