## Arkusz1
DZP-ZO-03-2024 Załącznik nr 1 do OPZ – Formularz asortymentowo – cenowy
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy DZP-ZO-03-2024 / OFERUJEMY:
Część 1 – Zestawy do żywienia dojelitowego
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Netto	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	FLOCARE ZESTAW PEG / Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. / Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni). / Zestaw zawiera: / -przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, / -zacisk do regulacji przepływu, / -zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, / - jednorazowy skalpel, / - igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. / Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet lub strzykawkami ENFIT. / Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego. / Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. / Opakowanie gwarantuje sterylność przez minimum 60 miesięcy.
	NR18	sztuka	10
2.	Strzykawka enteralna z końcówką EnFit, pojemność 60ml, końcówka umieszczona niecentrycznie, jednostronna skala, nie zawiera lateksu, PVC oraz DEHP, logo producenta umieszczone na strzykawce, jałowa, sterylizowana EO.	sztuka	200
3.	Konektor do połączenia do zestawu do żywienia EnFit ze strzykawką EnLock.	sztuka	120
4.	Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą „push” jako wymiennik istniejącego zgłębnika (typu PEG, GastroTube lub Button), wykonany z silikonu, ze znacznikiem RTG, wyposażony w port typu ENFit. Port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową. / Rozmiar: 15 CH, długość: 13 cm, pojemność balonika 5-7,5 cm3	sztuka	10
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 2 – Pakiet kontrolny typu Bowie – Dick’a
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Netto	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Pakiet kontrolny typu Bowie - Dick'a o parametrach 134° C- 3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12cmX12cm wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. / Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych. / Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych .	Zestaw	600
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 3 – Test- taśma wskaźnikowa TAS-19
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Netto	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Test - taśma wskaźnikowa TAS - 19 - do sterylizacji pary wodnej , nie odklejająca się podczas procesu sterylizacji, o szerokości min. 19 mm.	Rolka	60
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 4 – Test paskowy na parę wodną
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Netto	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Test paskowy na parę wodną , z substancją wskaźnikową umieszczoną na całej długości testu jednoznaczna zmiana zabarwienia po sterylizacji .	opakowanie 250 szt.	80
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 5– Test paskowy na plazmę chemiczny
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Netto	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Test paskowy na plazmę chemiczny, z substancją wskaźnikową umieszczoną na długości testu, zmiana zabarwienia po sterylizacji .	opakowanie 250 szt.	3
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 6 – Test biologiczny ampułka na parę wodną
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Netto	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Test biologiczny ampułka na parę wodną . / Szklana ampułka z pożywką umieszczoną w fiolce z tworzywa sztucznego z filtrem zapobiegającym skażeniu zawartości, gwarantującym wiarygodny wynik.	Opakowanie 100 szt.	3
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 7 – Etykieta samoprzylepna na parę wodną
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Netto	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Etykieta samoprzylepna na parę wodną kompatybilna z 3 rzędową metkownicą BLITZ 222 T.	rolka	200
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 8 – Czynniki sterylizacyjne H202, / Test biologiczny na plazmę amp/fiolka, / Test chemiczny – paski na plazmę – TYP -4
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Netto	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Czynniki sterylizacyjne H2O2	butelka 80 ml	15
2.	Test biologiczny na plazmę amp/fiolka	opakowanie / 100 szt.	1
3.	Test chemiczny – paski na plazmę – TYP -4	opakowanie / 100 szt.	3
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 9 – Igły do iniekcji
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Netto	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Igły do iniekcji / Produkt sterylny j.u. posiadający barwne oznakowanie na nasadce igły i jednostkowym opakowaniu. Nasadka ze złączem typu luer lock, cienka ścianka ze stali nierdzewnej, łatwość wkłucia (ostra) nasadka i osłona igły. / Polipropylen, niepirogenny nietoksyczny. / Rozmiary:
	0,5x25	sztuka	3500
	0,6x30	sztuka	3500
	0,7x30	sztuka	10000
	0,8x40	sztuka	17000
	0,9x40	sztuka	9500
	1,1x40	sztuka	7000
	1,2x40	sztuka	35000
2.	Igły iniekcyjne do penów insulinowych / Produkt sterylny j,u łatwość wkłucia (ostra),sztywna, kompatybilna z używanymi na rynku penami, łącznik typu Luer Loc. Końcówka cięta nasadka i osłonka igły polipropylen niepirogenny, nietoksyczny. / Rozmiar:
	0,3x0,6 mm	sztuka	1700
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

Część 10 – Wkłady jednorazowe, rurki sterylne
L.p.	Charakterystyka produktu	Jednostka miary	Ilość j.m.	Cena jedn. Netto	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy
1.	Wkład jednorazowy 1,5 l kompatybilny ze ssakami firmy Medela model: Ssak elektryczny Vario 18AC.	sztuka	100
2.	Rurka sterylna PCV 180 cm z końcówką kompatybilna ze sprzętem posiadanym na oddziale firmy Medela model: Ssak elektryczny Vario 18AC.	sztuka	100
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO

					Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty