Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17
Tel. (048) 368 17 01 / e-mail: eunijne@szpitalilza.com.pl

#### Znak postępowania: DZP-ZO-05-2024 Iłża, 03.04.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 PLN netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) na:

„Świadczenie usług przeglądów aparatury i sprzętu medycznego”

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża
tel. (48) 368 17 01
strona internetowa: https://www.szpitalilza.com.pl/

II.	OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem DZP-ZO-05-2024.
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

III.	TRYB POSTĘPOWANIA

1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej „DZP-ZO-05-2024”, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 2019).
2.	Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia mają zastosowanie postanowienia niniejszego „Zapytania ofertowego” a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

IV.	OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi w zakresie przeglądów aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży.
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawiera załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Przez świadczenie usługi serwisowej w zakresie przeglądów rozumie się wszystkie prace wykonywane w trakcie przeglądów w tym także konserwacje, demontaże, montaże, wymiana części zużywalnych oraz ewentualne naprawy. Usługi wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego lub w przypadku napraw warsztatowych - w siedzibie Wykonawcy lub w miejscu wskazanym przez Wykonawcę za zgodą i wiedzą Zamawiającego.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego użytkowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności wykonanie:
1. przeglądu okresowego i czynności konserwacyjno - przeglądowych (zalecana przez producenta okresowa wymiana części zużywalnych, kalibracja, legalizacja, sprawdzenie instalacji, nastawienie i regulacja wymaganych przez producenta parametrów oraz ewentualna naprawa) zgodnie z aktualnymi zaleceniami producenta sprzętu medycznego;
2. wystawienie raportu serwisowego;
3. wpis do dokumentacji eksploatacji (paszportu technicznego) zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. 2022 poz. 974 z późn. zm.);
4. sporządzenie listy części zamiennych (z numerem katalogowym) jeśli nie są objęte wymianą w okresowym przeglądzie przez producenta, w przypadku konieczności ich wymiany, wraz z wyceną naprawy;
5. sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do dalszej eksploatacji.
4. Wykaz aparatury i sprzętu medycznego objętego zamówieniem oraz terminy wykonania przeglądów (harmonogramy przeglądów) zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie określa minimalnej ilości ani nie ogranicza liczby części, na jaką jeden Wykonawca może złożyć ofertę.

6. Zamówienie zostało podzielone na 69 części:

Część nr 1 - KARDIOMONITORY, PULSOKSYMETRY, MONITOR FM
Część nr 2 - SSAKI
Część nr 3 - POMPY
Część nr 4 – WIEŻA LAPAROSKOPOWA Z OSPRZĘTEM
Część nr 5 – BRONCHOFIBEROSKOP
Część nr 6 – ZESTAW LAPAROSKOPOWY I HISTEROSKOP
Część nr 7 – WIDEOGASTROSKOPY
Część nr 8 – WIDEOKOLONOSKOPY
Część nr 9 – VIDEOKOLPOSKOP
Część nr 10 – ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
Część nr 11 – WIDEOPROCESOR
Część nr 12 – GASTROFIBEROSKOP
Część nr 13 – WIDEOPROCESOR
Część nr 14 – SZAFA DO PRZECHOWYWANIA ENDOSKOPÓW
Część nr 15 - NAGRYWARKA
Część nr 16 – OPTYKA 30
Część nr 17 – WIDEOTELESKOP
Część nr 18 – CHOLANIOGIOSKOP
Część nr 19 – FOTELE,WÓZKI,ŁÓŻKA
Część nr 20 – LAMPY
Część nr 21 – LAMPY OPERACYJNE
Część nr 22 – RESPIRATORY
Część nr 23 – DEFIBRYLATORY
Część nr 24 – STOŁY ZABIEGOWE
Część nr 25 - STOŁY OPERACYJNE
Część nr 26 – EKG, HOLTERY EKG
Część nr 27 – APARATY DO MIERZENIA CIŚNIENIA
Część nr 28 – REDUKTORY
Część nr 29 – CIŚNIENIOMIERZE,REDUKTORY
Część nr 30 – KARDIOTOKOGRAFY
Część nr 31 – HOLTERY CIŚNIENIA
Część nr 32 – STANOWISKO DO RESUSCYTACJI NOWORODKÓW, INKUBATORY, DETEKTOR	TĘTNA, LAMPA DO FOTOTERAPII, MIERNIK BILIRUBINOWY
Część nr 33 – DIATERMIE
Część nr 34 – WAGI
Część nr 35 – RTG - SERWIS AUTORYZOWANY
Część nr 36 – TK
Część nr 37 – STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA
Część nr 38 – USG
Część nr 39 – SPRZĘT REHABILITACYJNY
Część nr 40 – STACJA UZDATNIANIA WODY
Część nr 41 – STERYLIZATORY
Część nr 42 – MYJNIE
Część nr 43 – LARYNGOSKOPY
Część nr 44 – INHALATORY
Część nr 45 – ZGRZEWARKA ROLKOWA
Część nr 46 – BIEŻNIA
Część nr 47 – TERMOMETR Z SONDĄ
Część nr 48 – ZESTAW PROKTOLOGICZNY
Część nr 49 – GLUKOMETR
Część nr 50– TERMOMETRY
Część nr 51– SYSTEM PRZECIWODLEŻENIOWY
Część nr 52– OTOSKOP
Część nr 53 – REJESTRATOR TERMO-ALARM
Część nr 54– OFTALOMOSKOPY
Część nr 55 – OTOREAD
Część nr 56 – APARAT DO HEMODIALIZY
Część nr 57 – KOLUMNY
Część nr 58 – SPIROMETR
Część nr 59 – MONITOR MEDYCZNY
Część nr 60 – APARAT DO KRIOCHIRURGII
Część nr 61 – PLAZMOWY DEZYNFEKTOR POWIETRZA AMBULANSOWY
Część nr 62 – APARATY DO ZNIECZULENIA
Część nr 63 – URZĄDZENIE DO KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ
Część nr 64 – APARATY DO WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ TERAPII NOSOWEJ
Część nr 65 – DIATERMIE – SERWIS AUTORYZOWANY
Część nr 66 – LAMPY OPERACYJNE – SERWIS AUTORYZOWANY
Część nr 67 – STÓŁ OPERACYJNY
Część nr 68 – APARAT RTG FUJI FILM - SERWIS AUTORYZOWANY
Część nr 69 – PRZEWOŹNY APARAT RTG Z RAMIENIEM C - SERWIS AUTORYZOWANY

7. Usługi przeglądów muszą być realizowane zgodnie z wymaganiami producentów aparatury i sprzętu, instrukcją eksploatacji, dokumentacją techniczno – ruchową oraz obowiązującymi normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za utrzymanie właściwego stanu serwisowania, konserwacji i naprawy aparatury i sprzętu medycznego zgodnie z wymogami przewidzianymi dla Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

8. Usługi będą wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje i stosowne przeszkolenie w zakresie wykonywania przeglądów urządzeń medycznych .

9. Usługi będące przedmiotem umowy Wykonawca zrealizuje w siedzibie Zamawiającego przy użyciu własnej aparatury kontrolno - pomiarowej, narzędzi i materiałów wraz z aktualnymi atestami/certyfikatami/walidacjami, które zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu na każde żądanie.

10. W przypadku konieczności wykonania usługi w siedzibie Wykonawcy, Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych dodatkowych kosztów, a koszt ewentualnego transportu i ubezpieczenia aparatury i sprzętu medycznego został wkalkulowany w cenę usługi. Zabranie aparatury lub sprzętu z siedziby Zamawiającego może się odbyć tylko po sporządzeniu odpowiedniego protokołu przekazania.

11. Wykonywane czynności – przeglądy – należy odnotować przez dokonanie wpisu w paszporcie technicznym lub poprzez wystawienie protokołu serwisowego. Protokół powinien zawierać listę wymienionych części/ materiałów eksploatacyjnych. Wszelkie czynności wykonywane na sprzęcie winny być potwierdzone przez użytkownika (pielęgniarka oddziałowa, uprawniony pracownik techniczny).

12. Przeglądy konserwacyjne odbywać się będą z częstotliwością i harmonogramem podanymi dla każdego urządzenia w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca przystąpi do świadczenia usług przeglądów co najmniej na 3 dni przed upływem wyznaczonych terminów dla przeglądu poszczególnych Urządzeń z Załącznika nr 2 do Umowy, nie wcześniej niż 15 dni przed ustalonym terminem przeglądu. Przed przystąpieniem do przeglądu technicznego Wykonawca ma obowiązek min. 24h wcześniej poinformować o swoim przybyciu Dział Techniczny (zgłoszenie pisemnie, drogą elektroniczną na adres techniczny@szpitalilza.com.pl lub telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:00). Wykonawcy zabrania się wykonywania przeglądów bez ustalenia terminu z Działem Technicznym. W przypadku konieczności zmiany terminu przeglądu i konserwacji Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zaistniałej konieczności i uzgodni termin.

13. W przypadku konieczności wymiany części zamiennych na nowe, Wykonawca będzie zgłaszał ten fakt pisemnie Zamawiającemu, przy czym realizacja będzie następowała po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zakupu części zamiennych u Wykonawcy i dokonania zakupu części zamiennych u podmiotu trzeciego. W przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy, realizacja naprawy przez Wykonawcę wymagać będzie wystawienia odrębnego zlecenia przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania napraw urządzeń medycznych podmiotowi trzeciemu.

14. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania fabrycznie nowych, oryginalnych części zamiennych, dostarczonych w oryginalnych opakowaniach. Dopuszczone jest stosowanie części zamiennych zgodnie ze standardem producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, tj. posiadających te same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe jeżeli nie wpłynie to na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Na wykonane naprawy oraz dostarczone części zamienne i podzespoły Zamawiający wymaga gwarancji minimum 6 miesięcy. Jeżeli w wyniku stosowania zaoferowanych przez Wykonawcę produktów równoważnych (zamienników) do oryginalnych przedstawiciel autoryzowanego serwisu stwierdzi, że powodem powstawania awarii, uszkodzenia sprzętu posiadanego przez Zamawiającego jest stosowanie materiałów eksploatacyjnych nie zalecanych przez producenta (zaoferowanych przez Wykonawcę produktów równoważnych) koszty awarii, uszkodzeń wymagających naprawy ponosi Wykonawca. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca poniesie również wszelkie inne koszty, które poniósł Zamawiający w związku z awarią urządzenia takie jak np. koszty związane z czasowym odpłatnym korzystaniem z urządzenia zamiennego podczas naprawy urządzania uszkodzonego. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego powyższych kosztów w terminie 7 dni od przedstawienia ich spisu przez Zamawiającego W cenę roboczogodziny za wykonaną naprawę należy wliczyć koszt dojazdu/ koszt przesłania do i od Wykonawcy w celu naprawy uszkodzonego sprzętu Kosztorys naprawy Wykonawca przedłoży niezwłocznie jednak nie później niż do 2 dni roboczych po wykonaniu diagnozy. Diagnoza na koszt Wykonawcy.

15. Oferty wariantowe: zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

16. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zapytania:

17.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

17.2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy tych podwykonawców.

17.3. Zlecenie podwykonania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z wykonania przedmiotu zapytania.

Kody ze słownika CPV:

50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego
50531300-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprężarek

V.	TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Termin realizacji umowy: 12 miesięcy tj. od 1 maja 2024 do 1 maja 2025 – zgodnie z Harmonogramem przeglądów znajdującym się w załączniku nr 2.

VI.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
        2.1. posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji.
Wykonawca potwierdza, że dysponuje określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, dostępem do części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych oraz posiada określone przez wytwórcę sprzętu medycznego instrukcje serwisowe wyrobu oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia.

2.2. posiadający wiedzę i doświadczenie, w szczególności posiadający doświadczenie niezbędne do wykonania usługi.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, lub nadal wykonywał - minimum 2 usługi, których przedmiotem był przegląd i konserwacja aparatury i sprzętu medycznego, co zostanie potwierdzone dokumentami - REFERENCJAMI, że zamówienia te zostały lub są wykonywane należycie.

Zamawiający zweryfikuje spełnianie warunków na podstawie oświadczenia Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Zapytania. Stosowne dokumenty Wykonawca zobowiązuje się udostępnić na każde wezwanie Zamawiającego.

VII.	PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawą sankcyjną” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1.1 wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
1.2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i  655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
1.3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w punkcie 1.
3. W przypadku wykonawcy lub wykluczonego na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
4. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
5. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie punktu 1., które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.
6. weryfikacji braku podstaw wykluczenia wskazanych w pkt. 1 w stosunku do Wykonawcy Zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków.

VIII.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.	Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę i powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.
2.	Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zapytania ofertowego, a w szczególności koszty przeglądów, konserwacji, koszty robocizny i koszty dojazdów, koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania czynności będących przedmiotem zapytania ofertowego, z wyjątkiem kosztów zakupu części, o których mowa w części 4 pkt. 13.
3.	Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.
4. Zapłata za usługę następować będzie przelewem w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.
5. Rozliczenia będą wykonywane:
- na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę raz w miesiącu obejmującej koszt	przeglądów wykonanych w miesiącu poprzednim, której wartość zostanie obliczona jako	iloczyn wykonanych przeglądów i cen jednostkowych wskazanych w Załączniku nr 2 do	Umowy stanowiącym integralną część Umowy.
- na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę raz w miesiącu obejmującej, wynagrodzenie za zlecone przez Zamawiającego naprawy oraz zużyte w trakcie naprawy części zamienne - zgodnie z aktualnym na dzień przeglądu cennikiem Części Zamiennych Wykonawcy, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w części 4 pkt. 13.
6. Wykaz sprzętów podlegających przeglądom może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, tj. zwiększeniu lub zmniejszeniu z uwagi na kasacje i nowe zakupy. Korekta wykazu sprzętu i harmonogramu przeglądów dokonywana będzie przez Zamawiającego na bieżąco.

IX.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo – cenowy zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego. Złożenie oferty niespełniającej wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień oraz uzupełnienia informacji dotyczących treści złożonych ofert oraz załączników do oferty.
9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
11. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z wpisem do KRS lub do CEiDG albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną), a w przypadku złożenia oferty wspólnej – przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12. W przedmiotowym postępowaniu formularz oferty i pozostałe dokumenty sporządza się, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym) oraz przesyła na wskazany adres e-mail. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie skanu podpisanej oferty, a także w formie papierowej w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod adresem Iłża, ul. Bodzentyńska 17.

X.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: eunijne@szpitalilza.com.pl do dnia 12.04.2024 r. do godziny 10:00.
Ofertę w formie papierowej w zamkniętej kopercie należy złożyć w Sekretariacie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod adresem Iłża, ul. Bodzentyńska 17, do dnia 12.04.2024 r. do godziny 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi bez udziału wykonawców w dniu 12.04.2024 r. o godzinie 10:30 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży z siedzibą w Iłży ul. Bodzentyńska 17.

XI.	OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO, INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pocztą elektroniczną na adres eunijne@szpitalilza.com.pl do dnia 08.04.2024 r.
2.	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po tym terminie, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3.	Do kontaktowania się z Zamawiającym:
w sprawach dotyczących przedmiotu zapytania - Dawid Pękala, tel. 698 080 404,
w sprawach proceduralnych - Katarzyna Nowak, tel. 516 150 282

XII.	TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII.	INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV.	KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem (dla każdej z części zapytania):

1. Cena brutto - 100%

Oferta o najkorzystniejszej cenie otrzyma 100 pkt. Oferty o wyższej cenie otrzymają punktację wyliczoną wg wzoru:

cena najniższa
Ilość punktów w kryterium CENA = -------------------------------------- x 100
        cena badanej oferty

XV.	UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XVI.	UDZIELANIE ZAMÓWIENIA

1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i stanowi ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia przyjętych kryteriów, z zastrzeżeniem pkt XV.
2.	Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.
3.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XVII.	INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY

1.	Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa według wzoru załączonego do niniejszego Zapytania ofertowego – Załącznik nr 3.
2.	Termin i miejsce podpisania umowy zostanie ustalony z wykonawcą po wyborze oferty.

XVIII.	KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży, 27-100 Iłża, ul. Bodzentyńska 17.
- inspektor ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży, Pan Mateusz Szczypior - dane kontaktowe: iod@szpitalilza.com.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04, zwanym dalej RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży prowadzonym wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zatwierdził:

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2.	Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy
3.	Załącznik nr 3 - Umowa – wzór
4.	Załącznik nr 4 - Oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału

Sporządził: Katarzyna Nowak