## Arkusz1
DZP-10-2024 Załącznik nr 1B do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy DZP-10-2024 OFERUJEMY:
Część nr 1 - Sondy, cewniki, dreny i zgłębniki
L.p. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Sonda żołądkowa tj. zgłębnik z PCV jałowy, gładko zakończona posiadająca min. 3 otwory boczne posiadające znaczniki długości z możliwością zamknięcia sondy: Rozmiary: od CH8 do CH22 dł. 80cm -100cm w zależności od potrzeb szpitala
| CH8 | sztuka | 6
| CH10 | sztuka | 6
| CH12 | sztuka | 6
| CH14 | sztuka | 25
| CH16 | sztuka | 25
| CH18 | sztuka | 90
| CH20 | sztuka | 80
| CH22 | sztuka | 25
2 | Sonda Sengstakena- Blakemore'a produkt jednorazowego użytku, sterylny, wykonana w 100% z biokomatybilnego transparentnego silikonu, czteroświatłowa- umożliwiająca skuteczne odssysanie i usuwanie treści żołądka jak również krwotoku z górnego odcinka przewodu pokarmowego, dzięki dużemu światłu odssysania posiadająca prowadnicę umożliwiającą szybsze założenie sondy, elastyczna, umożliwiająca manewrowanie bez zagrożenia zranienia przełykowej błony śluzowej, balon przełykowy z mankietem niskociśnieniowym, balon żołądkowy o dł. 60mm, objętości powietrza 150-200 cm sześciennych- max. 350 cm sześciennych, znaczniki głębokości w odległości od 25cm od początku balonu przełykowego, atramatyczne zakończenie cewnika typu oliwka wyposażona w wyściółkę z gąbki mocowaną na nozdrzu pacjenta posiadająca zacisk ułatwiający otwieranie i zamykanie przewodu do manometru, żołądkowe i przełykowe przewody do manometru rozróżnione kolorami, linia kontrastująca w RTG na całej długości sondy dł. całkowita 850mm. Rozmiary:
| FR18 | sztuka | 1
| FR20 | sztuka | 1
3 | Cewniki do odśluzowywania górnych dróg oddechowych o gładkiej powierzchni rozmiary: od CH6 do CH20(co 2,0) dł. 40-60cm, na cewniku barwne oznaczernia rozmiarów i numeryczne na opakowaniu, Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala
| CH6 | sztuka | 130
| CH8 | sztuka | 130
| CH10 | sztuka | 130
| CH12 | sztuka | 130
| CH14 | sztuka | 260
| CH16 | sztuka | 260
| CH18 | sztuka | 260
| CH20 | sztuka | 65
4 | Cewnik do embolektomii i trombolektomii(Fogarty'ego) jednokanałowe, sterylne, jednorazowe. Pojemność napełnionego balonika 4,5ml. Z linijką konstrantującą do RTG CH3- CH5. Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala. | sztuka | 5
5 | Cewniki do podawania tlenu (wąsy do tlenu) dł. od 150 do 500cm w zależności od potrzeb szpitala. | sztuka | 1250
6 | Przewód tlenowy dł. 2100cm do użytku z wymiennikami ciepła i wilgoci, maskami tlenowymi. | sztuka | 110
7 | Dren do odsysania pola operacyjnego, sterylny, podwójnie pakowny(folia-papier) dł. min. 200cm końcówka typu: lejek-łącznik z kontrolą odsysania. | sztuka | 90
8 | Dren do płukossaka do histeroskopii | metr | 90
9 | Dren z rozszerzeniem do ssaków(balonowy) ID 7,0mm od-10,0mm. | metr | 25
10 | Dren Redon do odsysania ran z pola operacyjnego, produkt sterylny, dł. do 80 cm, nie może się zasysać, przeźroczysty, wykonany z silikonu lub poliuretanu rozmiary: od CH8 do CH22 . Rozmiary:
| CH8 | sztuka | 80
| CH10 | sztuka | 50
| CH12 | sztuka | 50
| CH14 | sztuka | 90
| CH16 | sztuka | 50
| CH18 | sztuka | 65
| CH20 | sztuka | 25
| CH22 | sztuka | 25
11 | Dren Kehra silikonowy 100% biokompatybilny i transparentny, przeźroczysty, umożliwia kontrolę wzrokową i obserwację drenowanego płynu, miękkie zakończenia drenu, pasek kontrastujący w RTG rozmiary od CH8 do CH20 (co 2,0) dł. ramion 450mm x 180mm – Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala. | sztuka | 15
12 | Dren brzuszny z otworem centralnym, nie zaginający się, przeźroczysty, silikonowy, dł. do 45cm +/- 5cm. Rozmiary od CH18- CH36. Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala:
| CH18 | sztuka | 15
| CH20 | sztuka | 25
| CH24 | sztuka | 40
| CH28 | sztuka | 40
| CH30 | sztuka | 40
| CH36 | sztuka | 25
13 | Butelki Redona od 200 do 400 ml do odsysania ran, posiadające uniwersalną końcówkę schodkową. Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala:
| 200 ml | sztuka | 100
| 400 ml | sztua | 100
14 | Dren Thorax do drenażu klatki piersiowej z PCV z prowadnicą, produkt sterylny, przeźroczysty, nie może się zasysać rozmiary: CH18 i CH24. Rozmiary w zależności od potrzeb szpitala:
| CH18 | sztuka | 6
| CH24 | sztuka | 6
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO | [6 empty] | 0
Część nr 2 - Worki do zbiórki moczu i inne akcesoria
L.p. | Asortyment | jednostka miary | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Worek do godzinowej zbiórki moczu sterylny poj. 2000 ml, komora pomiarowa do 500 ml, łatwe opróżnianie komory przez obrót dźwigni o 90O , duże zastawki zwrotne, dwuświatłowy dren z klamrą zaciskową i spiralą antyzaciekową i portem bezigłowym do próbek moczu. | sztuka | 15
2 | Worek do dobowej zbiórki moczu, sterylny, pojedynczo pakowny, poj. 2000 ml, worek skalowany co 100ml z widoczną podziałką od 100 ml do 2000 ml, zastawka antyzwrotna, poprzeczny kranik spustowy, dren zakończony łącznikiem schodkowym, dren wychodzący z worka nie może „sprężynować” lub samoczynnie się zaginać dł. drenu 90cm. | sztuka | 2100
3 | Woreczki jałowe na mocz dla noworodków i niemowląt produkt jednorazowego użytku, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu. Z przylepcem akrylowym(bez gąbki) oraz anatomicznym wycięciem ułatwiającym aplikację poj. Od 100 ml do 150 ml w zależności od potrzeb szpitala. | sztuka | 125
4 | Wieszak do worków na mocz uniwersalny, pasujący do każdego typu worka. Elastyczny, prosty w obsłudze, zabezpieczający dren przed zagięciem, zastosowany do łóżek z okrągłymi i kwadratowymi ramami. | sztuka | 300
5 | Worek na wymiociny szczelnie zamykany z zastawką antyzwrotną, jednorazowego użytku. Poj. 1000 ml. Pakowany pojedynczo. | sztuka | 200
6 | Worek do laparoskopii ekstrakcyjny | sztuka | 65
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Część nr 3 - Zestawy do kontroli zbiórki stolca i zestawy do wlewów doodbytniczych
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Worki do systemu do kontrolowanej zbiórki stolca jednorazowego użytku, 1000 ml z podziałką co 100 ml | sztuka | 30
2 | Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca jednorazowego użytku, zawierający silikonowy rękaw odprowadzający, wyskalowaną strzykawkę i worek zbiorczy. Na końcu silikonowego cewnika znajduje się miękki i elastyczny balonik retencyjny dopasowany do anatomii zwieracza odbytu a na drugim końcu znajduje się łącznik z workiem | sztuka | 20
3 | Worek stomijny zamknięty, przezroczysty, samoprzylepny jednorazowego użytku z możliwością dobrania średnicy stomii | sztuka | 80
4 | Kanka doodbytnicza jednorazowego użytku CH16 5,3x200 sterylizowana EO wykonana z medycznego PCV, powierzchnia zamrożona | sztuka | 90
5 | Zestaw do lewatyw jednorazowego użytku, niesterylny | sztuka | 150
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Część nr 4 - Zestawy do punkcji i drenażu
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z 3 igłami. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. Pakowany pojedynczo, Zawierający: igły o średnicach: 14G, 16G, 18G, strzykawkę Luer-Lock, kranik trójdrożny, duży worek kolekcyjny- nie mniej niż 2000 ml z podziałką i szczelnym zaworem spustowym dren min.100 cm zakończony końcówką Luer-Lock z możliwością przepompowania płynu strzykawką z jamy ciała do worka | sztuka | 40
2 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej. Produkt jednorazowego użytku, jałowy, dwubutlowy. Do drenażu biernego podwodnego z możliwością użycia do odsysania aktywnego( czynnego). Zawierający komorę na wydzielinę oraz zawór podwodny. Wykonany z materiału przezroczystego umożliwiającego obserwację wydzielin z dokładną czytelną skalą. Drenaż nie ulegający deformacji w trakcje ssania. Posiadający uchwyt do montażu przy łóżku i uchwyt służący do przenoszenia drenażu przez pacjenta. Dren wychodzący do pacjenta w specjalnej osłonie zabezpieczającej przed zaginaniem | sztuka | 12
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO | [6 empty] | 0
Część nr 5 - Rurki intubacyjne, tracheostomijne i maski
Lp | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Rurki tracheostomijne z mankietem przezroczyste w całości widoczne w rtg, z elastycznym przezroczystym kołnierzem, z samoblokującym się mandrynem z otworem na prowadnice Selingera, jednorazowego użytku. Sterylne. Rozmiar 7.0, 7.5, 8.0, 8,5, 9.0 w zależności od potrzeb szpitala | sztuka | 40
2 | Rurki intubacyjne bez mankietu niskociśnieniowego, czarny znacznik głębokości w postaci jednego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, sterylna. Pakowana folia-papier. Rozmiary 2,0-5,0.w zależności od potrzeb szpitala | sztuka | 65
3 | Rurki intubacyjne z pojedynczym mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Pakowana folia-papier. Rozmiary 5,0-10,0 - w zależności od potrzeb szpitala | sztuka | 670
4 | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Rurka w opakowaniu razem z prowadnicą. Pakowana folia-papier. Rozmiary 6,0-10,0.w zależności od potrzeb szpitala | sztuka | 90
5 | Jednorazowa rurka ustno-gardłowa Guedela wykonane z medycznego PCV, barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw gryzieniu, jałowe, jednorazowego użytku. Pakowane pojedynczo. Rozmiary: 1- Rurka ustno-gardłowa/70mm 2- Rurka ustno-gardłowa/80mm 3- Rurka ustno-gardlowa/90mm 4- Rurka ustno-gardłowa/100mm 5- Rurka ustno-gardłowa/110mm | sztuka
| 70mm | sztuka | 13
| 80mm | sztuka | 13
| 90mm | sztuka | 65
| 100mm | sztuka | 65
| 110mm | sztuka | 13
6 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem. Produkt sterylny. Rozmiary 3-5 w zależności od potrzeb szpitala | sztuka | 25
7 | Maska anestetyczna typu Flex, jednorazowego użytku, Rozmiary 3-6: ( 3-żółty; 4-biały; 5-niebieski; 6-przezroczysty), rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu,w zależności od potrzeb szpitala
| Rozmiar - 3 | sztuka | 13
| Rozmiar - 4 | sztuka | 120
| Rozmiar – 5 | sztuka | 120
| Rozmiar – 6 | sztuka | 13
8 | Maska tlenowa z drenem i nebulizatorem. Nebulizator o pojemności 6 ml skalowany co 1 ml. Wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCV, posiada regulowaną blaszkę na nosi gumkę mocującą. Wyposażona w dren odporny na przetarcia o długości min 2m, zakończony uniwersalnym łącznikiem. Rozmiar S M L XL w zależności od potrzeb szpitala
| Rozmiar – S | sztuka | 50
| Rozmiar – M | sztuka | 120
| Rozmiar – L | sztuka | 120
| Rozmiar – XL | sztuka | 40
9 | Maska tlenowa z drenem. Wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCV, posiada regulowaną blaszkę na nosi gumkę mocującą. Wyposażona w dren odporny na przetarcia o długości min 2m, zakończony uniwersalnym łącznikiem. Rozmiar XL | sztuka | 875
10 | Maska tlenowa z workiem i drenem. Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV ,nie zawiera lateksu , posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą , wyposażona w dren o długości 210 cm (+/-5%) zakończony uniwersalnymi łącznikami. Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym, rezerwuar tlenowy o pojemności 1000 ml , obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta , silikonowe zastawki na łączniku oraz otworach wentylacyjnych dostępne rozmiary: S, M, L, XL
| Rozmiar – S | sztuka | 60
| Rozmiar – M | sztuka | 120
| Rozmiar – L | sztuka | 180
| Rozmiar – XL | sztuka | 60
11 | Prowadnica do intubacji Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, jałowa, pojedynczo pakowana. Wykonana z metalu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiega przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej. Koniec prowadnicy z przestrzenią bez drutu, niepowodujący urazów. Rozmiary:
| CH10 | sztuka | 6
| CH12 | sztuka | 12
| CH14 | sztuka | 12
12 | Prowadnica do trudnej intubacji typu Bougie Prowadnica do użytku do trudnych intubacji, typu Bougie, wzmocniona na całej długosci, skalowana do 1 cm, posiadająca zagięty koniec ułatwiajacy wprowadzenie, pakowania w sztywny futerał. Wymiary:
| 3,3 mm x 600 mm | sztuka | 5
| 3,3 mm x 700 mm | sztuka | 4
| 3,3 mm x 800 mm | sztuka | 4
| 5 mm x 600 mm | sztuka | 5
| 5 mm x 700 mm | sztuka | 4
| 5 mm x 800 mm | sztuka | 4
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Część nr 6 - Wzierniki ginekologiczne i szczoteczki cytologiczne
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Wziernik ginekologiczny S - Jednorazowy, sterylny -Lekki, przezroczysty, posiada idealnie gładkie i opływowe brzegi - Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów - Wziernik ginekologiczny posiada niezbędne certyfikaty, nie wywołuje podrażnień i reakcji alergicznej. - łyżki wziernika wykonane z transparentnego polistyrenu - szpilka blokująca wykonana z polietylenu | sztuka | 300
2 | Wziernik ginekologiczny M - Jednorazowy, sterylny -Lekki, przezroczysty, posiada idealnie gładkie i opływowe brzegi - Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów - Wziernik ginekologiczny posiada niezbędne certyfikaty, nie wywołuje podrażnień i reakcji alergicznej. - łyżki wziernika wykonane z transparentnego polistyrenu - szpilka blokująca wykonana z polietylenu | sztuka | 360
3 | Wziernik ginekologiczny XS - Jednorazowy, sterylny -Lekki, przezroczysty, posiada idealnie gładkie i opływowe brzegi - Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów - Wziernik ginekologiczny posiada niezbędne certyfikaty, nie wywołuje podrażnień i reakcji alergicznej. - łyżki wziernika wykonane z transparentnego polistyrenu - szpilka blokująca wykonana z polietylenu | sztuka | 90
4 | Wziernik ginekologiczny L - Jednorazowy, sterylny -Lekki, przezroczysty, posiada idealnie gładkie i opływowe brzegi - Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów - Wziernik ginekologiczny posiada niezbędne certyfikaty, nie wywołuje podrażnień i reakcji alergicznej. - łyżki wziernika wykonane z transparentnego polistyrenu - szpilka blokująca wykonana z polietylenu | sztuka | 50
5 | Endoram - łyżka do pobierania materiału - wąska, nierozpychająca prowadnica - kulka zabezpieczająca przed skaleczeniem - zewnętrzna osłona biegnie na wrzecionie o kształcie romboidalnym - mała średnica 3,5 mm - ostry profil umożliwia biopsję ścian macicy - na zewnętrznej powłoce umieszczony jest przesuwny ogranicznik w celu określenia prawidłowej głębokości wsunięcia. | sztuka | 20
6 | Probet - aspirator ssący do biopsji endometrium Gynetics - podwójny tłok zapewnia źródło stałej próżni, dzięki czemu zasysana jest większa ilość materiału. Pobieranie tkanki następuje poprzez boczny otwór na końcu aspiratora. - delikatna, zaokrąglona końcówka minimalizuje dyskomfort - dodatkowe oznaczenie głębokości ułatwia lokalizację umiejscowienia w macicy. - przyrząd o długości 262 mm i średnicy 2,93 mm.- jednorazowy, sterylny (EO) | sztuka | 25
7 | Szczoteczka cytologiczna -specjalny kształt wachlarza - delikatna końcówka z włókna nylonowego - wydłużona część środkowa aby zoptymalizować ilość pobieranego materiału do badań z kanału i tarczy szyjki macicy - długość całkowita 190mm - długość włosia 30mm - szerokość włosia 20mm - pakowana indywidualnie- jednorazowa, sterylna | sztuka | 100
8 | Szczoteczka cytologiczna prosta - do wykonywania wymazu z szyjki macicy oraz kanału macicy - długość 18,7 cm - 11 rzędów włosia (umiejscowionych wokół szczytu) umożliwia efektywne wykonywanie wymazów macicznych- Podłużny kształt narzędzia pozwala na pobieranie materiału w ciężko dostępnych przestrzeniach- pakowana indywidualnie - jednorazowa, sterylna | sztuka | 50
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Część nr 7– Strzykawki
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Strzykawka j.u Produkt sterylny min. dwuczęściowa z końcówka luer, przezroczysta z widocznym tłokiem czytelna skala przedłużona dostosowana odpowiednio do rozmiaru określajaca pojemność w mililitrach Zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka. Rozmiary:
| 2ml | sztuka | 11000
| 5ml | sztuka | 40000
| 10ml | sztuka | 52000
| 20ml | sztuka | 62000
2 | Strzykawka do pomp infuzyjnych Produkt sterylny jednorazowego użytku min. trzyczęściowa z końcówka Luer Loc(gwintowana) Przezroczysta z widocznym tłokiem tłok gumowy bez lateksu z podwójnym uszczelnieniem. Skala dwustronna, czytelna dostosowana odpowiednio do rozmiaru, okreslajaca pojemność w mililitrach, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka. Rozmiar 50/60ml w zależności od potrzeb szpitala. | sztuka | 2500
3 | Strzykawka do pomp infuzyjnych przystosowana do podawania leków światłoczułych Produkt sterylny ,jednorazowego użytku,min. trzyczęściowa z końcówką Luer Loc (gwintowana ). Bursztynowa przystosowana do podawania leków swiatłoczulych z widocznym tłokiem ,tłok gumowy bez lateksu z podwójnym uszczelnieniem, skala dwustronna, czytelna, dostosowana odpowiednio do rozmiaru określająca pojemność w mililitrach, zabezpieczenie przed wysunięciem tłoka. Rozmiar: 50/60ml w zależności od potrzeb szpitala | sztuka | 900
4 | Strzykawka Janetta Produkt sterylny j.u min. trzyczęściowa z łącznikiem stożkowym do cewników, przezroczysta, posiada łącznik Luer do opcjonalnego użycia, czytelna,dwustronna skala. Na cylindrze strzykawki, niezmywalna 100ml | sztuka | 1800
5 | Strzykawka tuberkulinowa 1ml z igłą Produkt sterylny, jednorazowego użytku, min. trzyczęściowa z dodatkowym uszczelnieniem, przezroczysta z widocznym tłokiem, czytelna Rozmiar: 1ml z igłą 0,45x12. | sztuka | 1800
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Część nr 8 - Koreczki do kaniul i kraniki
L.p. | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Bezigłowy port dostępu naczyniowego. Produkt sterylny, wykonany z elementów przezroczystych pozbawionych lateksu, zakończony z obu stron łącznikami Luer Loc, posiada zamknięty system zapobiegający wypływowi krwi oraz płynów i zapobiega przedostaniu się powietrza do żyły. | sztuka | 5000
2 | Koreczki zapasowe do kaniul jednostronne Produkt sterylny j,u kompatybilny z większością wyrobów medycznych (kaniule, aparaty do iniekcji, pompy infuzyjne )do zamykania standardowych połączeń typu Luer Loc. | sztuka | 2000
3 | Koreczki zapasowe do kaniul dwustronne Produkt sterylny j,u kompatybilny z większością wyrobów medycznych (kaniule, aparaty do wlewów kroplowych). Dwufunkcyjny do zamykania standardowych połączeń typu Luer Loc. | sztuka | 2000
4 | Kranik trójdrożny Produkt sterylny j,u standardowy, nietoksyczny, niepirogenny, pakowany pojedynczo. Końcówka Luer Loc pozwalajaca na połączenie kranika do wszystkich pomp infuzyjnych. Stosowany do regulowania przepływu płynów infuzyjnych. | sztuka | 800
5 | Aplikator do pobierania i wstrzykiwania do pojemników wielodawkowych. Produkt sterylny j,u, nietoksyczny niepirogenny, wyposażony w filtr powietrza o śr 0,45mm,wyposażony w również w zatrzaskowe wieczko umożliwiające zmniejszenie zanieczyszczeń przenoszonych na skórze użytkownika umożliwiając tym samym wygodną pracę ograniczając kontakt ze złączem Luer. Wyprodukowany bez PCV DEHP i lateksu. | sztuka | 900
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO
Część nr 9 - Przedłużacze do pomp infuzyjnych, aparaty do przetaczania płynów i krwi
Lp | Asortyment | jednostka miary | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych do podawania leków światłoczułych. Produkt sterylny j,u, przezroczysty umożliwiający widoczność podawanego leku, długość 150cm zakończony łącznikiem Luer-Loc wolny od toksycznych ftalanów. | sztuka | 750
2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych Produkt sterylny j,u dł: 200 cm, pojemność 2,46 ml, zakończony łącznikiem Luer Loc. | sztuka | 1500
3 | Aparat do przetaczania płynów. Produkt sterylny j,u komora kroplowa min 55mm pojemność 12ml niepirogenny, nietoksyczny, wykonany z materiału niezawierającego DEHP wolny od PCV. Igła biorcza wyposażona w szczelnie zamykany napowietrznik filtr płynu :siateczka wielkość oczek min. 15 um w komorze kroplowej umożliwia zatrzymanie wszystkich stałych cząstek dren dl:150cm z regulatorem przepływu zaczep do mocowania końcówki drenu, zabezpieczenie kolca igły po infuzji, kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania do przetaczania płynów. | sztuka | 46000
4 | Aparat do przetaczania krwi Produkt sterylny ju, komora kroplowa min. 95mm, niepirogenny, nietoksyczny, wykonany z materiału niezawierającego DEHP wolny od PCV filtr powietrza i krwi dren dł: 150cm z regulatorem przepływu, zaczep do mocowania końcówki drenu, zabezpieczenie kolca igły po infuzji, kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania aparatu do przetaczania płynów. | sztuka | 1500
5 | Aparat do przetaczania płynów światłoczułych. Produkt sterylny , przezroczysty umożliwiający widoczność podawanego leku wolny od toksycznych ftalanów, dren dł. 150cm z regulatorem przepływu, zaczep do mocowania końcówki drenu zabezpieczenie kolca igły do infuzji, kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania aparatu do przetaczania. | sztuka | 65
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO