   Iłża, 26 lipiec 2024 r.

nr sprawy DZP-11-2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ – Szpital w Iłży”

Spis treści:
- Strona tytułowa	str. 1
- Spis zawartości	str. 2
- Przedmiot zamówienia	str. 3-4
- Wizja lokalna	str. 5
- Sposób przygotowania oferty	str. 5
- Zalecenia dotyczące realizacji zadania	str. 5-7

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ – Szpital w Iłży zgodne z PROJEKTEM BUDOWLANYM (Załącznik 1A) i PROJEKTEM WYKONAWCZYM
(Załącznik 1B) z dnia 08.05.2024 wykonanym przez PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI. Inwestycja ma za zadanie dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów oraz potrzeb użytkowników

  1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45215000-7 roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

45111300-1 roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 tynki, okładziny ścienne i roboty malarskie, posadzki
45261000-4 poręcze, odbojnice i obróbki blacharskie
45223200-8 roboty konstrukcyjne

  1. W zakres rzeczowy zamówienia wchodzą:

- Wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych, m.in. rozebranie ścianek działowych, posadzek z tworzyw
sztucznych, płytek podłogowych i ściennych, demontaż stolarki drzwiowej, skucie tynków,
- Zmiana w układzie funkcjonalnym pomieszczeń
- montaż nadproży w ścianie nośnej (NS-1÷NS-4) wg projektu konstrukcji
- wykonanie ścian działowych szkieletowych, zamurowania , powiększenie otworów drzwiowych, tynkowanie,
szpachlowanie, malowanie, itp.
- wymiana stolarki okiennej
- montaż siatek na owady we wszystkich oknach Oddziału
- montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
- Montaż urządzeń przeciwsłonecznych we wszystkich oknach Oddziału
- Montaż drzwi wewnętrznych,
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, licowanie ścian i posadzki płytkami.
- Uzupełnianie posadzki i wyrównanie ich poziomu,
- Montaż posadzki z tworzyw sztucznych z cokolikiem na ściany.
- Wykonanie sufitów podwieszonych we wskazanych w cz. graficznej pomieszczeniach Oddziału
- Dostosowanie wentylacji grawitacyjnej do nowych pomieszczeń,
- wykonanie wentylacji mechanicznej dla izolatki
- Zabezpieczenie ścian i narożników odbojnicami z PCV
- Remont pomieszczeń nie ulegających zmianom
- dostosowanie instalacji wewnętrznych do nowego układu pomieszczeń
- obudowa instalacji płytami GKF i GKW
- wykonanie zabudowy z żaluzji technicznych na dachu piętra 1 osłaniających proj. jednostki zewn. klimatyzatorów wg projektu konstrukcji
- dostawa i montaż oznaczeń numeracji drzwi, numeracji stanowisk pacjenta i tablic informacyjnych.

1.3. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji branżowej, przedmiarach i specyfikacji technicznej - projekcie budowlanym (Załącznik 1A), projekcie wykonawczym (Załącznik 1B) wraz z rysunkami A-08, A-09, A-10, A-11, A-12, A-13 oraz STWiORB (Załącznik 1C). Dokumentacja projektowa opracowana przez PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI dostępna jest także do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego.

1.4.Projekt budowlany, wykonawczy i STWiORB oraz niniejszy opis przedmiotu zamówienia są materiałami nadrzędnymi w dokumentacji zaś przedmiary mają charakter pomocniczy, Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować dane we własnym zakresie.

1.5.Utylizacja materiałów pozostaje po stronie i na koszt Wykonawcy. Składowanie materiałów do czasu ich transportu należy uzgodnić z Zamawiającym.

1.6. Elewacje budynku przed zakończeniem robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

1.7. Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska wymagane przepisami prawa decyzje, pozwolenia, dopuszczenia i zezwolenia dla przedmiotowej inwestycji o ile będą wymagane.

Wizja lokalna.

  1. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej.

2.2. Zamawiający wyznacza termin na odbycie wizji lokalnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Administracyjno-Technicznego mailowo lub telefonicznie, z tym, że jako ostatni dzień na odbycie wizji lokalnej Zamawiający wyznacza 12 sierpnia 2024r.
Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego - Dawid Pękala, nr tel. do kontaktu: 698 080 404, e-mail: dpekala@szpitalilza.com.pl

2.3. Zamawiający informuje, że złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej oraz opisu przedmiotu zamówienia.

  1. Dokumentacja projektowa jest integralną częścią SWZ.

3.2. Nieuwzględnienie kosztów w ofertowaniu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zaprojektowanych prac jak i prac zawartych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca zrealizuje zadanie z zachowaniem następujących zaleceń:

4.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach w wersji papierowej oraz cyfrowej (nośnik danych) przekazanej Zamawiającemu, co najmniej 7 dni przed terminem odbioru końcowego. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca przekaże Zamawiającemu m.in.:
projekty powykonawcze wszystkich branż,
• protokoły z pomiarów, prób, odbiorów robot, w tym zanikających lub ulegających zakryciu, między innymi protokołów z pomiarów: elektrycznych, wentylacji, szczelności, rezystancji uziemienia, instalacji odgromowej, rezystancji połączeń wyrównawczych, rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, skuteczności działania zabezpieczeń, natężenia oświetlenia, działania wyłącznika p.poż., sprawdzenia skuteczności działania systemu alarmowego oraz PPOŻ. Wszystkie pomiary muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
• atesty, aprobaty, deklaracje zgodności materiałów i wyrobów zastosowanych w realizacji inwestycji, w tym między innymi certyfikatami pochodzenia wyrobów,
• karty gwarancyjne urządzeń w języku polskim,
• oraz inne nie wymienione powyżej.
4.2. Przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji;
4.3. Wszystkie prace nie mogą zakłócić 24-ro godzinnej pracy szpitala.
4.4.	Prace należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić stały dostęp do budynku oraz pracy personelu.
4.5. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na skomplikowany charakter robót związanych z tym, że prace wykonywane będą w obiekcie medycznym, w którym prowadzona jest działalność medyczna.
4.6. Roboty budowlane należy wykonywać w jak najmniej uciążliwy sposób dla przebywających na oddziale pacjentów, a także personelu (minimalizowanie poziomu hałasu, zapylenia, nieograniczanie dostaw mediów; utrzymywanie porządku w ciągach komunikacyjnych, na drogach dojazdowych oraz samym placu budowy).
4.7. Prace budowlane będą realizowane w obiekcie czynnym, na funkcjonującym oddziale Chorób Wewnętrznych. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac codziennie w godzinach od 07.00 do 20.00 z wyjątkiem niedziel i świąt. Zamawiający dopuszcza po uprzednim każdorazowym uzgodnieniu z Zamawiającym przedłużenie godzin pracy oraz wykonywanie prac w niedziele i święta dla tzw. robót cichych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w obrębie realizowanych robót.
4.8.	Przed przystąpieniem do danego etapu prac Wykonawca ma obowiązek uzgodnić zakres i możliwości techniczne wykonania prac remontowych z Kierownikiem Działu Administracyjno-Technicznego - Dawidem Pękala, nr tel. do kontaktu: 698 080 404; dpekala@szpitalila.com.pl.
4.9. Całość robót musi być przeprowadzona zgodnie z zasadami BHP, Polskimi Normami, przepisami p.poż, wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, przepisami Prawo Budowlane;
4.10. Wykonawca robót zobowiązany jest do wnikliwego i dokładnego zapoznania się z dokumentacją projektowo – wykonawczą. Oznacza to, że do Wykonawcy należy realizacja wszelkich robót wynikających z dokumentacji projektowej i opracowania BIOZ;
4.11. Zamawiający wymaga przeprowadzanie narad koordynacyjnych min. raz w tygodniu, począwszy od rozpoczęcia prac zg. Z Protokołem przekazania terenu Wykonawcy.
4.12. W czasie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjno-technicznych. Narady te będą odbywać się na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego. Z narad koordynacyjnych sporządzane będą protokoły z ustaleniami akceptowane przez Strony.
4.13. Wykonawca zorganizuje pomieszczenia magazynowe i socjalne zaplecze dla pracowników na własny koszt;
4.14. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się do stosowania materiały o równoważnych parametrach po wcześniejszej akceptacji Zlecającego zgodne z PN;
4.15. Transport wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania zapewnia Wykonawca na własny koszt;
4.16. Wszelkie prace powinny być wykonane przy użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy;
4.17. W przypadku zaistnienia dokonania koniecznych zmian w projekcie Wykonawca uzyska stosowną zgodę projektanta i Zleceniodawcy;
4.18. Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego wywożenia odpadów i ich utylizację na własny koszt;
4.19. Pracownicy wykonujący zlecenie muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane (dotyczy nadzoru i wykonawstwa);
4.20. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zlecającego o wszelkich napotkanych przeszkodach i naruszeniach prawa budowlanego podczas realizacji zadania;
4.21. Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 60 miesięcy gwarancji na cały przedmiot zmówienia. Niezależnie od powyższego Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zlecenia;
4.22. Strony dokonają przeglądu gwarancyjnego w ostatnim tygodniu gwarancji, a stwierdzone usterki zostaną naprawione niezwłocznie w ramach udzielonej gwarancji.
4.23. Zamawiający oczekuje wydania pozytywnej decyzji Wydziału Architektury i Budownictwa starostwa powiatowego Pozwolenia na budowę dot. Przebudowy Oddziału Chorób Wewnętrznych w SPZZOZ – Szpital w Iłży
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Niniejsze zamówienie dotyczy zakresu o zasięgu, który sprawia, iż wykonanie go w ramach jednej części i przez jednego Wykonawcę, będzie stanowić najbardziej efektywny, z punktu widzenia technicznego, ekonomicznego i formalnego, sposób realizacji zadania. Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia. W sytuacji podziału zamówienia istnieje wysokie prawdopodobieństwo braku koordynacji działań poszczególnych wykonawców / dostawców oraz konieczność dokonywania „przeróbek” w już przygotowanej powierzchni, z uwagi na brak kompatybilności przyłączy kotłów, zbiorników, do wykonanych prac branżowych. Takie działanie skutkowałoby dla Zamawiającego koniecznością wydatkowania dodatkowych środków oraz wysoce prawdopodobnym przerzucaniem odpowiedzialności za ewentualne wady na innych uczestników postępowania.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.