## Arkusz1
NZ.273.3.2026
| DZP-ZO-03-2026 |  |  | Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
ZADANIE NR 1 - Dezynfekcja skóry
Lp. | Asortyment | Jednostka wymagana | Wymagana wielkość opak. | szacowana ilość opk na okres 12 miesięcy | oferowana cena netto za opakowanie | Wartość NETTO (5*6) | Stawka podatku VAT | Wartosć brutto PLN | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Bezbarwny preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, zawierający w swoim składzie wyłącznie mieszaninę alkoholi bez żadnych innych dodatkowych substancji aktywnych mogących wywoływać podrażnienia i alergie jak pochodne fenolowe, chlorheksydyna oraz nadtlenku wodoru, spektrum działania B,F,Tbc,V(łącznie z Polio), Produkt leczniczy,Spektrum działania B,F,Tbc,V( łącznie z Polio).Czas działania;minimum 15s Polio – 5 minut.
| 250ml | szt. | 250 ml | 140
| 1 L z pompką | szt. | 1litr | 140
2 | Barwny preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, zawierający w swoim składzie wyłącznie mieszaninę alkoholi bez żadnych innych dodatkowych substancji aktywnych mogących wywoływać podrażnienia i alergie jak pochodne fenolowe, chlorheksydyna oraz nadtlenku wodoru, spektrum działania B,F,Tbc,V( łącznie z Polio), produkt leczniczy, Spektrum działania B,F,Tbc,V(łącznie z Polio), Produkt leczniczy, Czas działania; minimum 15s Polio – 5 minut
| 250 ml | szt. | 250 ml | 50
| 1 L z pompką | szt. | 1 L | 50
3 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 0,75% jodu w preparacie); skuteczny na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; w zależności od potrzeby z możliwością stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu; Produkt leczniczy. Czas działania do15 sekund, Czas działania – do 15s przed punkcjami, zabiegami operacyjnymi – 1 minuta; op. 250 ml
| 250 ml | szt. | 250 ml | 30
| 1 L z pompką | szt. | 1 L | 30
4 | Barwny preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, zawierający w swoim składzie mieszaninę alkoholu i pvp-jod,bez żadnych innych dodatkowych substancji aktywnych mogących wywoływać podrażnienia i alergie jak pochodne fenolowe,chlorheksydyna oraz nadtlenku wodoru, spektrum działania B,F,Tbc,V( łącznie z Polio), Produkt leczniczy,Spektrum działania B,F,Tbc,V(łącznie z Polio), Czas działania – do 15s przed punkcjami, zabiegami operacyjnymi –1 minuta
| 250ml | szt. | 250 ml | 30
| 1L z pompką | szt. | 1 L | 60
RAZEM
ZADANIE NR 2 – Dezynfekcja ran i błon śluzowych
Lp. | Asortyment | Jednostka wymagana | Wymagana wielkość opak. | szacowana ilość opk na okres 12 miesięcy | oferowana cena netto za opakowanie | Wartość NETTO (5*6) | Stawka podatku VAT | Wartosć brutto PLN | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, odkażania i nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-III stopnia ,bez ograniczeń dotyczących czasu stosowania, usuwania biofilmu z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; do błon śluzowych przed cewnikowaniem, do pielęgnacji skóry wokół dostępów naczyniowych obwodowych i centralnych oraz dostępów do przewodu pokarmowego PEG,PEJ, bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. chlorheksydyna. Bez zawartości glicerolu. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekoopornych. Możliwość stosowania: u dzieci od 1 dnia życia, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Po otwarciu możliwość stosowania przez 8 tygodni. Wyrób medyczny klasy III.
| 350 ml | szt. | 350 ml | 80
| 1000 ml | szt. | 1000 ml | 180
2 | Sterylny, gotowy do użycia żel służący do oczyszczenia, nawilżania i odkażania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-III stopnia, do usuwania biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy; zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, dichlorowodorek oktenidyny. Minimalizujący ból , fetor oraz stabilizujący pH w ranie na poziomie fizjologicznym. Wykazujący skuteczność bójczą wobec szczepów wielolekoopornych, Możliwość stosowania: u dzieci od 1 dnia życia, w terapii podciśnieniowej, w połączeniu z opatrunkami srebrowymi. Wyrób medyczny klasy III.
| 250 ml | szt. | 250 ml | 40
3 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry. Zakres zastosowania: odkażanie i wspomaganie leczenia ran, leczenie antyseptyczne zamkniętych powłok skórnych np. szwów pozabiegowych, leczenie antyseptyczne w obrebie błon śluzowych i sąsiadujacych tkanek przed i po procedurach diagnostycznych . Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, nie zawierający jodu,alkoholu i chlorheksydyny. Spektrum: B, F, V (HIV, HBV, Herpes Simplex), pierwotniaki. Nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran. działanie leku utrzymuje się przez 1 godzinę Produkt leczniczy.
| 250 ml | szt. | 250 ml | 20
| 1 L | szt. | 1 L | 80
| Pompka/spryskiwacz do poz. nr 3 | szt. |  | 80
4 | Gotowy do użycia, bezbarwny żel wodny przeznaczony do dekontaminacji, oczyszczania i nawilżania jamy nosowej; na bazie poliheksanidyny; bez zawartości octenidyny i chlorheksydyny, skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans); wyrób medyczny klasy III
| 30ml | szt. | 30 ml | 30
5 | Pianka do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry pacjentów. Pochłaniająca nieprzyjemny zapach moczu i kału. Nie powodująca podrażnienia skóry i błon śluzowych oraz nie powodująca zakłóceń w oddychaniu skóry. Posiadająca jako nośnik gaz. Na bazie parafiny, zawierająca alkohole (benzylowy, fenyloetylowy) i tenzydy. Posiadająca właściwości dekontaminujące. Kosmetyk.
| 500 ml z pompką dozującą | szt. | 500 ml | 80
6 | Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej;na bazie poliheksanidyny;bez zawartości octenidyny,alkoholu i chlorheksydyny Spektrum bójcze :bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans); wyrób medyczny klasy III.
| 250 ml | szt. | 250 ml | 30
7 | Gotowy do użycia bezbarwna pianka przeznaczona do higienicznego mycia i dekontaminacji całego ciała w tym włosów bez konieczności spłukiwania i zmywania; także do oczyszczania miejsc cewnikowania; usuwa nieprzyjemne zapachy; na bazie poliheksanidyny; bez zawartości triclosanu,ocetenidyny i chloerheksydyny;skuteczna w czasie 30s na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans); wyrób medyczny klasy III
| 200 ml | szt. | 200 ml | 50
8 | Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do higienicznego mycia i dekontaminacji całego ciała w tym włosów bez konieczności spłukiwania i zmywania; także do oczyszczania miejsc cewnikowania; usuwa nieprzyjemne zapachy; na bazie poliheksanidyny; bez zawartości triclosanu,ocetenidyny i chloerheksydyny;skuteczny w czasie 30s na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans); wyrób medyczny klasy III
| 500 ml | szt | 500 ml | 30
RAZEM
ZADANIE NR 3 – Dezynfekcja powierzchni I
Lp. | Asortyment | Jednostka wymagana | Wymagana wielkość opak. | szacowana ilość opk na okres 12 miesięcy | oferowana cena netto za opakowanie | Wartość NETTO (5*6) | Stawka podatku VAT | Wartosć brutto PLN | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (etanol 12-15 g/100 g, izopropanol 15-20 g/100 g) charakteryzujące się doskonałą kompatybilnością materiałową pozwalającą na dezynfekcję smartfonów , ekranów dotykowych, wyświetlaczy, klawiatur, sztucznej skóry, powierzchni mebli. Przebadane zgodnie z PN EN 16615:2015 w 1 minutę. Bezpieczeństwo dermatologiczne potwierdzone testami w niezależnym laboratorium. Rozmiar chusteczki 20x20 cm, gramatura 50 g/m2, opakowanie typu flow-pack zawierające 100 szt chusteczek. Okres przydatności po otwarciu 28 dni. | szt | 100szt | 900
2 | Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych. Oparte na kwasie nadoctowym, nie wymagające aktywacji. Spektrum działania: B(EN 13727), F (EN 13624), S (EN 13704) do 5 min., Tbc (EN 14348), V(EN 14476) do 15 min. Opakowanie 50 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x30 cm. Okres przydatności po otwarciu 28 dni.Wyrób medyczny kl. IIB | szt | 50szt | 30
3 | Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru zawierający dichloroizocyjanuran sodu oraz kwas adypinowy (do 20%). Spektrum działania :B, F, V (polio,adeno), prątki -w stężeniu 1000ppm- 15 min, Clostridium Difficile-10 000ppm-15 min. Preparat przebadany wg normy 14885 - obszar medyczny. opakowanie 300 tabletek x 3,3 g. Możliwość użycia w pionie żywieniowym i łączenia z neutralnym detergentem.
| 1 kg-300 tab | kg | 1 kg= 300szt. | 80
4 | Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości min. 60g/100g alkoholu z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do poliwęglanów.. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc , V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro, adeno) w czasie do 2 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Produkt spełniający normę 16615. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Wyrób medyczny kl. IIA
| 1 L | szt. | 1 L | 300
| Spryskiwacz do pozycji nr 4 - 1 L | szt. |  | 300
| 10 L | szt. | 10L | 40
5 | Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG). Nie zawierający w składzie alkoholu, pochodnych amin oraz aldehydów, o pH 6-8. Na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Możliwość aplikacji w postaci piany lub rozprysku. Spektrum działania: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc - do 15 min. Produkt spełniający normę 16615. Butelka 1L z otworem zabezpieczonym kapslem. Wyrób medyczny klasy Iia.
| 1 L | szt. | 1 L | 250
| Spryskiwacz do pozycji nr 5 - 1 L | szt. | 1 L | 250
| 5 L | szt. | 5L | 40
RAZEM
ZADANIE 4 -Dezynfekcja narzędzi
Lp. | Asortyment | Jednostka wymagana | Wymagana wielkość opakowania | szacowana ilość opk na okres 12 miesięcy | oferowana cena netto za opakowanie | Wartość NETTO (5*6) | Stawka podatku VAT | Wartosć brutto PLN | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Płynny koncentrat myjąco – dezynfekujący przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających. Zawierający substancje czynne z trzech różnych grup chemicznych (w tym fenoksypropanol lub fenoksyetanol). Spektrum działania: B (EN 14561), F (EN 14562), Tbc – M.Terrae (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min. w stężeniu do 0,5%. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni.
| 2l | l | 2l | 50
2 | Koncentrat do sporządzania roztworów roboczych , przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów gietkich orazoprzyrzadowania anestezjologicznego.Zawiera kompleks enzymów umozliwiajacych skuteczne usuwanie zabrudzeń organicznych(białka, tłuszcze,cukry).Chlorek didecylodimetyloamonowy-7,7g, PHMB 0,4g, niejonowe srodki powierzchniowo czynne,wysoka tolerancja materiałowa, możliwość stosowania w kąpieli ultradżwiekowej, wymagana skuteczność mikrobiologiczna (faza 2, etap 2).badanioa wykonane zgodnie z normami EN13727,EN 14561,EN 13624,EN 14562, EN 14476, EN 17111 oraz wytycznymi DVV/RKI. Skutecznosc mikrobiologiczna :B-bakteriobójcze :2%-15 minut, Y-drożdżakobójcze:2%-15 minut, V-virusobójcze:1%-30 min zgodnie z DVV/RKI, warunki brudne, ph 7,5.
| 2l | l | 2l | 15
RAZEM
ZADANIE 5 -Dezynfekcja i mycie rąk I
Lp. | Asortyment | Jednostka wymagana | Wymagana wielkość opakowania | szacowana ilość opk na okres 12 miesięcy | oferowana cena netto za opakowanie | Wartość NETTO (5*6) | Stawka podatku VAT | Wartosć brutto PLN | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci płynu. Zawiera etanol 80 g oraz substancje zapobiegające wysuszaniu skóry. Wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone. Spektrum działania: B, Tbc (M. Terrea, M. avium), F(C. albicans), V ( Adeno, Noro) czas działania 30 sek., A. brasiliensis, Polio - 60 sek. Higieniczna dezynfekcja rąk – czas działania 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja rąk – czas działania 90 sekund. Zgodny z obowiązującymi normami europejskimi (w tym EN 17430). Produkt bez zawartości substancji barwiących, zapachowych. Testowany dermatologicznie. Produkt biobójczy.
| Opakowanie 500 ml butelka typu EURO | ml | 500 ml | 80
| 1000 ml z fabrycznie montowaną pompką, zabezpieczone przed otwarciem plombą typu void | ml | 1l | 950
2 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu. Zawiera etanol 80 g, benzylo-C12-18-alkilodimetylochlorek 0,1 g, C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylochlorek 0,1 g oraz oraz substancje zapobiegające wysuszaniu skóry. Wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone. Spektrum działania w zakresie: B, TBC( M. terrae, M. avium), F(pełne), V (Polio, Adeno, Noro) w czasie max 30 sek. Higieniczna dezynfekcja rąk - 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 sekund. Zarejestrowany jako produkt biobójczy. Zgodny z obowiązującymi normami europejskimi (w tym EN 17430).
| Opakowanie 500 ml butelka typu EURO | ml | 500 ml | 80
| 1000 ml z fabrycznie montowaną pompką, zabezpieczone przed otwarciem plombą typu void | ml | 1l | 450
3 | Delikatny preparat myjący, przeznaczony do mycia higienicznego oraz chirurgicznego rąk, ciała oraz włosów. Nie zawiera mydła, barwników oraz alkaliów, o neutralnym ph 5,5, bezzapachowy o starannie dobranej recepturze, pozwalającej na użycie w przypadkach nietolerancji lub reakcji alergicznych skóry na preparaty na bazie mydła. Zgodny z EN 1499. Możliwość stosowania w profilaktyce przeciwodleżyowej i przy pieluchowym zapaleniu skóry, bez zawartości kwasu cytrynowego oraz metyloizotianizolinonu. Kosmetyk.
| Opakowanie 500 ml butelka typu EURO | szt. | 500 ml | 80
| 1000 ml z fabrycznie montowaną pompką, zabezpieczone przed otwarciem plombą typu void | szt. | 1 L | 450
4 | Dozownik z tworzywa wzmocniony włóknem szklanym | szt. | 1L | 80
RAZEM
ZADANIE NR 6 – Dezynfekcja powierzchni II
Lp. | Asortyment | Jednostka wymagana | Wymagana wielkość opak. | szacowana ilość opk na okres 12 miesięcy | oferowana cena netto za opakowanie | Wartość NETTO (5*6) | Stawka podatku VAT | Wartosć brutto PLN | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
6 | Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu, w tym powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, powierzchni mających kontakt z żywnością. Oparty o mieszaninę alkoholi w tym etanol i propan-2ol w stężeniu min. 75%., bez zawartości dodatkowych substancji: aldehydów, QAV, pochodnych fenolowych. Spektrum bójcze B, Tbc (M.avium, M.terrae), F, V(Polio, Adeno, Noro) w czasie nie dłuższym niż 60 sek. Przebadany zgodnie z EN 17387, EN 16777, EN 16615. Wyrób medyczny kl. II i Produkt biobójczy. 1 litr ze spryskiwaczem | szt. | 1 L | 70
RAZEM
ZADANIE 7 -Dezynfekcja i mycie rąk II
Lp. | Asortyment | Jednostka wymagana | Wymagana wielkość opakowania | szacowana ilość opk na okres 12 miesięcy | oferowana cena netto za opakowanie | Wartość NETTO (5*6) | Stawka podatku VAT | Wartosć brutto PLN | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5 | Preparat alkoholowy w płynie przeznaczony do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Na bazie jednego alkoholu- izopropanol (75g/100g preparatu). Zawierający substancję pielęgnujące skórę (w tym dexpanthenol + ethylhexyglicerol). Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, czwartorzędowych związków amoniowych, gliceryny, lanoliny. Przebadany dermatologicznie. Spełniający wymagania PN-EN 1500 i PN-EN 12791. Higieniczna dezynfekcja rąk 30s. Chirurgiczna do 1,5min. Spektrum działania: B, Tbc, F (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno i Vaccinia).Produkt biobójczy
| 1000 ml | litr | 1 L | 70
6 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk przeznaczony dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Bez zawartości mydła, barwników, substancji zapachowych i parabenów. Z dodatkiem alkoholu. Nie wykazujący działania bójczego. Z możliwością mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Zawierający alantoinę, chroniącą skórę przed podrażnieniami. Preparat sprawdzony dermatologicznie. pH 5,0. Kosmetyk
| 500 ml | ml | 500 ml | 30
| 1000 ml | litr | 1 L | 70
RAZEM
SPOSÓB OBLICZENIA FORMULARZA CENOWEGO:
1. Zamawiający wymaga, aby oferowana wartość brutto w PLN była podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.Dopuszcza się możliwość zaokrąglania cen zgodnie z zasadami arytmetytki.
3. Oferowaną sumaryczną wartość brutto w PLN należy wpisać do formularza ofertowego i będzie ona brana pod uwagę przy ocenie ofert.
............................................... dnia ...................... r.