*załącznik nr 3 – Wymagania systemu informatycznego*

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Warunki wymagane |
| 1. Zapisy ogólne | Zleceniodawca dysponuje łączem internetowym umożliwiającym przesyłanie danych.  System teleradiologiczny pozwoli na publikację obrazu badania.  Każda ze Stron przygotuje istniejący u niej system informatyczny do stworzenia VPN. Jednostka zewnętrzna przygotuje infrastrukturę sieciową pod podpięcie routera VPN dostarczonego przez WYKONAWCĘ. |
| 2. Bezpieczeństwo | System musi zapewniać bezpieczeństwo danych wrażliwych i posiadać wielopoziomowy system praw dostępu do poszczególnych funkcji programu |
| 3. Koszty związane z integracją systemów | Koszty utworzenia VPN oraz koszty związane z utrzymaniem systemu teleradiologii każda ze Stron ponosi we własnym zakresie. ZAMAWIAJĄCY ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową konfigurację systemu tj. za prawidłowe podanie danych informatycznych (bramek i adresów IP) oraz wypuszczenie ruchu sieciowego tworzącego tunel VPN |
| 4. Integracja DICOM | Zleceniodawca zobowiązany jest do wysyłania badań zgodnie ze standardem DICOM i jego wymaganiami. W szczególności należy pamiętać o poniższych kwestiach:  - Badania tego samego pacjenta posiadają te same dane tzn.: ID Pacjenta, Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Płeć. i dane te są obowiązkowo wypełnione.  - W przypadku rozbieżności tych danych (chociażby jedno pole inne) badania są traktowane jako pochodzące od różnych pacjentów i lekarz radiolog nie przeprowadzi opisu porównawczego  - Należy zwrócić szczególną uwagę o kompletność Imienia i Nazwiska pacjenta.  (Szczególnie zwracamy uwagę na to, aby w Polu NAZWISKO nie znajdowało się nazwisko z imieniem, a pole IMIĘ pozostawało puste) |